| УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! Изложенные в настоящей памятке основные правила пожарной безопасности просты и доступны каждому. Только их соблюдение сохранит от уничтожения огнем ваше имущество и жилище, предотвратит гибель от огня. Помните и соблюдайте правила пожарной безопасности при пользовании электроэнергией. ВКЛЮЧАЙТЕ в электросеть утюг, чайник и другие электроприборы, только исправные и при наличии несгораемой подставки. Не размещайте включенные электроприборы близко со сгораемыми предметами и деревянными конструкциями. СЛЕДИТЕ, чтобы электрические лампы не касались абажуров. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, уходя из дома, выключить электроосвещение и все электроприборы, в том числе телевизор, музыкальный центр, камин, чайник, утюг и др. НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ большого количества соединительных шнуров и удлинителей. НЕ ДОПУСКАЙТЕ одновременного включения в сеть нескольких мощных потребителей тока (телевизор, электрокамин, электрочайник), вызывающих перегрузку. | В случае возникновения пожара немедленно звоните по телефону « 01» по мобильному телефону «112» ПОМНИТЕ и СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ! ОПАСНО промачивать электропровода, заклеивать их обоями, подвешивать их на гвозди, завязывать в узлы. Пользоваться неисправными выключателями, розетками, подключать оголенные концы (скрутки) к электросети. Серьезную опасность представляют самодельные предохранители («жучки»). Электросеть от перегрузок и замыканий защищают только заводские предохранители. Пожарная безопасность при пользовании горючими жидкостями. ОПАСНО стирать в бензине и других легковоспламеняющихся жидкостях промасленную одежду. НЕДОПУСТИМО курение или зажигание спичек (зажигалок) при пользовании бензином, ацетоном, керосином, растворителями. Многие вещества бытовой химии (мастики, нитрокраски, лаки, клеи) представляют повышенную опасность, особенно в аэрозольной упаковке. Ни в коем случае не производите подогрева на открытом огне пожароопасных мастик (БМ, гамму, скипидарную, зеркальную на силиконе и др.). Будьте осторожны с открытым огнем! Наибольшее число пожаров в квартирах происходит от курения (оставление непогашенных окурков и спичек). Особую опасность представляет курение в постели лиц в нетрезвом состоянии. | ПАМЯТКА о соблюдении основных мер пожарной безопасности Спирово - 2016 При посещении подвала, чердака, сарая, кладовки не допускайте курения о освещения зажженной спичкой или свечкой. Причиной пожара может быть костер во дворе жилого дома, в котором сжигается старая мебель, мусор, опавшие листья, тополиный пух. К пожару может привести и отогревание замерзших труб паяльной лампой или факелом. Не допускайте шалости детей с огнем! НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ детей дома, когда горит газовая плита, топится печь. Храните спички в местах, недоступных для детей. ГРАЖДАНЕ! В случае пожара или появления дыма немедленно сообщите в противопожарную службу по телефону 01, указав точный адрес. До прибытия противопожарной службы примите меры к эвакуации людей, имущества, притупите к тушению огня имеющимися средствами (водой, песком, одеялом или другой плотной тканью). В случае загорания электропроводки необходимо отключить электросеть. Керосин, бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой нельзя. При горении жидкостей для тушения можно использовать одеяло, плотную ткань или песок. |
| --- | --- | --- |

ПАМЯТКА

о мерах пожарной безопасности при устройстве и проведении новогодней елки

Правила безопасного обращения с пиротехникой.

Не нарушайте правила пользования, изложенные в инструкции на изделие.

Не пользуйтесь пиротехникой в помещениях.

Не используйте пиротехнику, имеющую повреждённый корпус.

Не направляйте пиротехнику в сторону людей и строений.

Не разбирайте пиротехническое изделие.

Не разрешайте детям самостоятельно запускать петарды.

Не подходите сразу к отработавшему пиротехническому изделию.

Новогодняя ёлка: Ваша безопасность.

Не ставьте ёлку у входа в помещение.

Не пользуйтесь электрогирляндами кустарного изготовления и находящимися в неисправном состоянии.

Не украшайте ёлку свечами, не обкладывайте её основание ватой.

ПАМЯТКА

о мерах пожарной безопасности при устройстве и проведении новогодней елки

Правила безопасного обращения с пиротехникой.

Не нарушайте правила пользования, изложенные в инструкции на изделие.

Не пользуйтесь пиротехникой в помещениях.

Не используйте пиротехнику, имеющую повреждённый корпус.

Не направляйте пиротехнику в сторону людей и строений.

Не разбирайте пиротехническое изделие.

Не разрешайте детям самостоятельно запускать петарды.

Не подходите сразу к отработавшему пиротехническому изделию.

Новогодняя ёлка: Ваша безопасность.

Не ставьте ёлку у входа в помещение.

Не пользуйтесь электрогирляндами кустарного изготовления и находящимися в неисправном состоянии.

Не украшайте ёлку свечами, не обкладывайте её основание ватой.

Не пользуйтесь вблизи ёлки бенгальскими огнями и хлопушками.

Не позволяйте детям самостоятельно включать иллюминацию.

Не оставляйте детей без присмотра.

В случае пожара:

Немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону - «01», по мобильному телефону - «112», при этом укажите наименование объекта и его адрес, количество находящихся в нём людей и свою фамилию.

Организуйте спасение людей, в первую очередь детей, примите меры к отключению электроэнергии, тушению пожара первичными средствами пожаротушения и встрече пожарных подразделений.

Новогодние и Рождественские праздники - замечательное время для детей и взрослых. Почти в каждом доме устанавливают и украшают красавицу-елку. Для того чтобы эти дни не были омрачены бедой, необходимо обратить особое внимание на соблюдение мер пожарной безопасности, которые очень просты.

Чтобы новогодние праздники не омрачились бедой, запомните эти простые правила:

Правила безопасного обращения с пиротехникой.

Не нарушайте правила пользования, изложенные в инструкции на изделие.

Не пользуйтесь пиротехникой в помещениях.

Не используйте пиротехнику, имеющую повреждённый корпус.

Не направляйте пиротехнику в сторону людей и строений.

Не разбирайте пиротехническое изделие.

Не разрешайте детям самостоятельно запускать петарды.

Не подходите сразу к отработавшему пиротехническому изделию.

Меры пожарной безопасности при  обращении с новогодней ёлкой.

Не ставьте ёлку у входа в помещение.

Не пользуйтесь электрогирляндами кустарного изготовления и находящимися в неисправном состоянии.

Не украшайте ёлку свечами, не обкладывайте её основание ватой.

Не пользуйтесь вблизи ёлки бенгальскими огнями и хлопушками.

Не позволяйте детям самостоятельно включать иллюминацию.

Не оставляйте детей без присмотра.

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования

Запрещается:

-Включать в одну розетку одновременно несколько электроприборов большой мощности.

- Устанавливать обогреватель, утюг без дополнительной несгораемой подставки, вблизи деревянных стен, занавесей, штор и других сгораемых предметов.

- Подвешивать электропровода на металлические крюки или укреплять их гвоздями, заклеивать обоями.

- Пользоваться электропроводами и шнурами с поврежденной изоляцией, завязывать провода, подвешивать на них люстры и абажуры.

- Пользоваться электроприборами кустарного производства, неисправными выключателями и розетками, применять нестандартные вставки «жучки» в электропредохранителях.

Меры пожарной безопасности при эксплуатации  печей.

- своевременно ремонтируйте отопительные печи;

- очистите дымоходы от сажи;

- заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глиняным раствором, оштукатурьте и побелите.

- на полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 50 Х 70 см.

- не допускайте перекала отопительной печи.

- исключите растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями;

- будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра.

Не загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы;

Просим курить в строго отведенных местах.

Напоминаем Вам, что курение в постели, особенно в нетрезвом виде, часто приводит к пожару, причина которого – непотушенный окурок.

В случае пожара:

Немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону - «01», по мобильному телефону - «112», при этом укажите наименование объекта и его адрес, количество находящихся в нём людей и свою фамилию.

Организуйте спасение людей, в первую очередь детей, примите меры к отключению электроэнергии, тушению пожара первичными средствами пожаротушения и встрече пожарных подразделений.