Прокуратурой Спировского района на системной основе осуществляется надзор за исполнением требований пожарной безопасности.

Так, прокуратурой района направлено в суд 6 административных исковых заявлений к органам местного самоуправления Спировского района об обязании на территориях городского и сельских поселений, граничащих с лесничествами, организовать защитные противопожарные минерализованные полосы, удаление (сбор) сухой растительности, обеспечить исправное состояние пожарных гидрантов, наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, а также оборудовать населенные пункты исправными пожарными водоёмами. Административные исковые заявления рассмотрены и удовлетворены. Приняты меры по устранению нарушений закона.

Кроме того, прокуратурой района в ходе проведения проверки на деревоперерабатывающих предприятиях Спировского района выявлено, что пожарно-техническому минимуму руководство не обучено, первичные средства пожаротушения (огнетушители) не пронумерованы белой краской, журнал учета огнетушащих средств отсутствует; первичных средств пожаротушения (огнетушителей) недостаточно, эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), пожарные щиты не укомплектованы в полном объеме, инструкция о мерах пожарной безопасности и знаки пожарной безопасности отсутствуют.

В связи с чем прокуратурой района в отношении 4 индивидуальных предпринимателей вынесены постановления о возбуждении производства об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 и ч. 3 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных [статьями 8.32](consultantplus://offline/ref=F99F6F59921DE85DB8CEA820E692C801439C8BF455BE12BE4F102A9C5A585F5DEB271619B70C45B1Q), [11.16](consultantplus://offline/ref=F99F6F59921DE85DB8CEA820E692C801439C8BF455BE12BE4F102A9C5A585F5DEB27161AB60F45B6Q) этого Кодекса и [частями 3](consultantplus://offline/ref=F99F6F59921DE85DB8CEA820E692C801439C8BF455BE12BE4F102A9C5A585F5DEB271619B50645B1Q) - [8](consultantplus://offline/ref=F99F6F59921DE85DB8CEA820E692C801439C8BF455BE12BE4F102A9C5A585F5DEB271619B40F45B1Q) данной статьи, а также нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической продукции или первичным средствам пожаротушения либо требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения).

По результатам рассмотрения дел 4 лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 34500 рублей.