АДМИНИСТРАЦИЯ СПИРОВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2014                                       п. Спирово                                                № 612 - п

Об утверждении Требований по

антитеррористической защищенности

объектов с массовым пребыванием людей

Спировского района Тверской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму»,

Администрация Спировского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Требования  по антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей Спировского района Тверской области.

2. Руководителям организаций и учреждений в ведомстве которых находятся объекты с массовым пребыванием людей, круглосуточным пребыванием людей до конца 2014 года разработать планы мероприятий по приведению данных объектов в соответствие с настоящими требованиями.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации района                                                                  В.В. Шишков

Приложение №1

к постановлению администрации Спировского района от  № 612

от 14.11.2014

Требования по антитеррористической защищенности

объектов с массовым пребыванием людей Спировского района Тверской области

1. Требования по антитеррористической защищенности  к объектам здравоохранения и социальной сферы

а) Стационарные учреждения здравоохранения и социального обслуживания с круглосуточным пребыванием людей, располагающихся в населенных пунктах, отдаленных от районных центров, с числом персонала и больных до 100 человек, при отсутствии технической возможности оснащения системой экстренного вызова полиции с выводом на пульт ОВД, а также поликлинических и амбулаторных учреждений при отсутствии возможности охраны учреждений сотрудниками вневедомственной охраны обеспечиваются:

- выполнением мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности (наличие первичных средств пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, устройство противопожарных дверей, системы оповещения и управления эвакуацией);

- выполнением мероприятий по обеспечению освещением внутренней и прилегающей территории;

- наличием телефонных аппаратов с определителем номера;

- наличием и исправностью ограждения территории учреждения;

- обеспечение сторожевой охраны (количество постов охраны, их достаточность исходя из размеров охраняемой территории/здания);

- оборудованием входными дверями, выполненными из материалов, позволяющих обеспечить надежную защиту от несанкционированного проникновения посторонних лиц;

- наличием служебной документации, обеспечивающей пропускной режим (инструкции о внутриобъектовом и пропускном режиме и порядке несения службы (в том числе инструкции по организации въезда на территорию транспорта и контроля за ним, наличие автомобильных стоянок на территории объекта или в непосредственной близости от охраняемого объекта), система хранения и выдачи ключей от помещений, входных дверей (в том числе их дубликатов), журналов учета занятий с персоналом по действиям в чрезвычайных ситуациях, а также соответствующих инструкций для персонала;

- наличие должностного лица, ответственного за принятие мер по антитеррористической защищенности учреждения здравоохранения.

- организация системы автономной охранной сигнализации (наличие и функционирование охранной сигнализации, тревожно-вызывной сигнализации, оперативной связи и оповещения).

б) Стационарные учреждения здравоохранения и социального обслуживания с круглосуточным пребыванием людей, располагающихся в крупных населенных пунктах, с числом персонала и больных от 100 до 1500 человек, при существующей технической возможности оснащения системой экстренного вызова полиции с выводом на пульт ОВД обеспечиваются:

- выполнением мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности (наличие первичных средств пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, устройство противопожарных дверей, системы оповещения и управления эвакуацией);

- обеспечением освещением внутренней и прилегающей территории;

- наличием и исправность ограждения территории учреждения;

- организацией охраны специализированными охранными предприятиями (количество постов охраны, их достаточность исходя из размеров охраняемой территории/здания). Организованная система пропускного режима в учреждении;

- оборудованием входными дверями, выполненными из материалов, позволяющих обеспечить надежную защиту от несанкционированного проникновения посторонних лиц;

- наличием служебной документации, обеспечивающей пропускной режим (инструкции о внутриобъектовом и пропускном режиме и порядке несения службы (в том числе инструкции по организации въезда на территорию транспорта и контроля за ним, наличие автомобильных стоянок на территории объекта или в непосредственной близости от охраняемого объекта), система хранения и выдачи ключей от помещений, входных дверей (в том числе их дубликатов), журналов учета занятий с персоналом по действиям в чрезвычайных ситуациях, а также соответствующих инструкций для персонала;

- наличием должностного лица, ответственного за принятие мер по антитеррористической защищенности учреждения здравоохранения.

- организацией системы охранной сигнализации с выводом на пульт ОВД (наличие и функционирование охранной сигнализации, тревожно-вызывной сигнализации, оперативной связи и оповещения). Наличие системы экстренного вызова полиции. Наличие телефонных аппаратов с определителем номера.

- наличием системы видеонаблюдения (внутренней и наружной территории).

2. Требования по антитеррористической защищенности к объектам культуры

а) Все учреждения культуры:

Базовый уровень:

- обеспечение противопожарной безопасности (наличие охранно-пожарной сигнализации);

- обеспечение объектов освещением внутренней и прилегающей территорий;

- обеспечение технической безопасности (текущий и капитальный ремонты зданий, ремонт оборудования);

- оборудование входными дверями, выполненными из материалов, обеспечивающих надежную защиту от несанкционированного проникновения посторонних лиц;

- наличие инструкции по действиям при возникновении ЧС;

б) Объекты, на которых возможно одновременное пребывание 100 человек и более):

Повышенный уровень – дополнительный набор мероприятий:

- обеспечение сторожевой охраны;

- оборудование системы экстренного вызова полиции;

- организация пропускного режима на объекте;

- оборудование системы охранной сигнализации;

- организация системы видеонаблюдения наружной и внутренней территорий;

- организация охраны специализированными охранными предприятиями;

- наличие комплекса технических средств обнаружения оружия и взрывных устройств.

3. Требования по антитеррористической защищенности

к объектам образования

а) Все образовательные учреждения

Базовый уровень:

- обеспечение противопожарной безопасности (наличие охранно-пожарной сигнализации);

- обеспечение объектов освещением внутренней и прилегающей территорий;

- установка телефонных аппаратов с АОН;

- ограждение территорий объектов;

- обеспечение технической безопасности (текущий и капитальный ремонты зданий, ремонт оборудования);

- обеспечение сторожевой охраны;

- оборудование входными дверями, выполненными из материалов, обеспечивающих надежную защиту от несанкционированного проникновения посторонних лиц;

- наличие служебной документации, обеспечивающей пропускной режим, отражающей информацию о проведении занятий с персоналом по действиям в чрезвычайных ситуациях, а также соответствующих инструкций для персонала;

- определение должностного лица, ответственного за принятие мер по антитеррористической защите объекта;

- использование лицензионного компьютерного программного обеспечения.

б) Образовательные учреждения с учетом особенностей функционирования (в том числе для ВУЗов):

Повышенный уровень – дополнительный набор мероприятий,

- оборудование системы экстренного вызова полиции;

- организация пропускного режима на объекте;

- оборудование системы охранной сигнализации;

- организация системы видеонаблюдения наружной и внутренней территорий;

- организация охраны специализированными охранными предприятиями;

4. Требования по антитеррористической защищенности к спортивным объектам

а) Все спортивные объекты

Базовый уровень:

- обеспечение объектов освещением внутренней и прилегающей территорий;

- ограждение территорий объектов;

- обеспечение технической безопасности (текущий и капитальный ремонты зданий, ремонт оборудования);

- обеспечение пропускного режима во время проведения мероприятий;

- обеспечение противопожарной безопасности (наличие охранно-пожарной сигнализации);

б) Спортивные объекты с учетом особенностей функционирования объекта (для объектов, на которых возможно одновременное пребывание 100 человек и более):

Повышенный уровень:

- наличие служебной документации, обеспечивающей пропускной режим, отражающей информацию о проведении занятий с персоналом по действиям в чрезвычайных ситуациях, а также соответствующих инструкций для персонала;

- наличие плана организации движения зрителей по территории объекта и эвакуации с указанием мест расположения основных и запасных выходов, путей движения к ним, мест расположения противопожарного инвентаря и оборудования;

- наличие правил поведения посетителей на территории объекта;

- оборудование входными дверями, выполненными из материалов, обеспечивающих надежную защиту от несанкционированного проникновения посторонних лиц;

- установка телефонных аппаратов с АОН;

- оборудование системы экстренного вызова полиции;

- организация пропускного режима на объекте;

- оборудование системы охранной сигнализации;

- организация системы видеонаблюдения наружной и внутренней территорий;

- организация охраны специализированными охранными предприятиями;

- определение должностного лица, ответственного за принятие мер по антитеррористической защите объекта;

- наличие комплекса технических средств обнаружения и противодействия применению оружия и взрывных устройств.

5. Требования по антитеррористической защищенности к объектам торговли, общественного питания, гостиничного сектора

а) Все объекты.

Базовый уровень:

- обеспечение противопожарной безопасности (наличие охранно-пожарной сигнализации);

- обеспечение объектов освещением внутренней и прилегающей территорий;

- обеспечение технической безопасности (текущий и капитальный ремонты зданий, ремонт оборудования);

- наличие инструкций по действиям в чрезвычайных ситуациях;

б) Объекты, на которых возможно одновременное пребывание 100 человек и более.

Повышенный уровень – дополнительный набор мероприятий:

- оборудование системы экстренного вызова полиции;

- оборудование системы охранной сигнализации;

- организация системы видеонаблюдения наружной и внутренней территорий;

- организация охраны службой безопасности или специализированными охранными предприятиями;

- установка телефонных аппаратов с АОН;