**АДМИНИСТРАЦИЯ СПИРОВСКОГО РАЙОНА  
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26.01.2021 п.Спирово №9-п

**Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году и признании утратившим силу отдельного постановления Администрации Спировского района Тверской области**

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», ст.28.1 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», ст. 41.1[Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении](http://base.garant.ru/70103066/)», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Спировский район Тверской области,

**Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Перечень объектов коммунальной сферы, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году (далее – перечень) (прилагается).

2. Перечень носит информационный характер. Отсутствие в перечне какого-либо объекта не является препятствием для заключения концессионного соглашения с лицами, выступающими с инициативой заключения концессионного соглашения в соответствии с частью 4.1 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Спировского района Тверской области от 30.04.2019 №102-п «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2019 году».

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Спировского района Тверской области и [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Спировского района А.В. Мусинова.

Глава Спировского района Д.С. Михайлов

Приложение к постановлению

администрации Спировского района Тверской области

от 26.01.2021 №9-п

Перечень объектов коммунальной сферы, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реестровый номер | Описание | Место расположения (адрес) | Год постройки | Площадь,  кв. м. (протяженность, м.) | Кад. номер  объекта | Сведения о правоустанавливающем документе,  о государственной регистрации права | Техническое состояние объекта |
| 1 | 12030046 | Газовая котельная №1 | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул. Мира, № 5/1 | - | 441,4 кв.м. | 69:31:0070214:31 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070214:31-69/006/2017-2 | Котел « Минск-1»-2шт.  Автоматика « БУРС»-2шт.  Горелки ЛЛ-1Н-2шт.  Замена сетевых насосов -2шт.  ХВП – в исправном состоянии |
| 2 | 12030047 | Тепловые сети | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул.Мира | - | 1020 м | 69:31:0000000:126 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0000000:126-69/006/2017-2 | В исправном состоянии, износ – 70%  Замена задвижек О 100мм-6шт.  Ø 50мм – 9шт. |
| 3 | 12030048 | Нежилое помещение (котельная № 2) | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, пер. Фурманова, д.9 пом. 6 | - | 69,5 кв.м. | 69:31:0070130:166 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070130:166-69/006/2017-2 | Котел КВГ-1,0/--95-2шт.  Неисправен, подлежит замене-1шт.  Горелки ГГВ-МГП-150-2шт.  Неисправна-1шт.  Автоматика « БУРС2-2шт.  Замена автоматики-1шт. |
| 4 | 12030049 | Тепловая трасса | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово (теплотрасса от котельной №2) | 1983 | 794 м | 69:31:0000000:43 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0000000:43-69/006/2017-2 | В исправном состоянии  Износ – 80%  Замена задвижек  Ø 100мм – 5шт.  Ø 50мм-8шт. |
| 5 | 12030050 | Котельная №5 | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул. Железнодорожная, № 8В | - | 102,2 кв.м. | 69:31:0070218:147 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070218:147-69/006/2017-2 | Котел КВа-1,0/-( Факел)-3 шт.  Горелки ГГВ-МГП-50-3шт.  Автоматика КСУМ-1-3шт  Замена подпиточных насосов-2шт. |
| 6 | 12030051 | Тепловая трасса | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово (теплотрасса от котельной №5) | 1983 | 1589 м | 69:31:0000000:40 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0000000:40-69/006/2017-2 | В исправном состоянии  Износ70%  Замена задвижек  Ø 100-3шт  Ø 50-4шт |
| 7 | 12030052 | Тепловая трасса | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово (теплотрасса от котельной №6) | 1983 | 1882 м | 69:31:0000000:41 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0000000:41-69/006/2017-2 | Износ 80%  Замена запорной арматуры  Ø100мм-  Ø50мм- |
| 8 | 12030053 | Тепловая трасса к ГУ «Социальный приют для детей и подростков» | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул. Карабиха, 59 | - | 31 м | 69:31:0000000:33 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0000000:33-69/006/2017-2 | В рабочем состоянии |
| 9 | 12030054 | Тепловая трасса к жилому дому | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул.Страховая, 8 | - | 3 м | 69:31:0000000:32 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0000000:32-69/006/2017-2 | В рабочем состоянии |
| 10 | 12030055 | Водонапорная башня | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул. Мира, 1 «в» | - | 9 м | 69:31:0070214:33 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070214:33-69/006/2017-2 | В рабочем состоянии |
| 11 | 12030056 | Водонапорная башня | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул. Мира, 5 «д» | - | 19 м | 69:31:0070214:28 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070214:28-69/006/2017-2 | В рабочем состоянии |
| 12 | 12030057 | Водонапорная башня | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул. Пушкина, 11 «б» | 1958 | 21 м | 69:31:0070151:42 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070151:42-69/006/2017-2 | В рабочем состоянии  Требуется ремонт накопительного бака |
| 13 | 12030058 | Водонапорная башня с артезианской скважиной №15 | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул. Проезжая, 10 «а» | - | 19 м | 69:31:0070208:33 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070208:33-69/006/2017-2 | В рабочем состоянии  Требуется поставить оголовки |
| 14 | 12030059 | Здание артезианской скважины №4 | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул. Мира, №5 «в» | - | 5,5 кв.м. | 69:31:0070214:30 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070214:30-69/006/2017-2 | В рабочем состоянии  Требуется заливка полов раствором  Поставить оголовок |
| 15 | 12030060 | Здание артезианской скважины №9 | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул. Мира, №1 «б» | - | 8,3 кв.м. | 69:31:0070214:32 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070214:32-69/006/2017-2 | В рабочем состоянии  Требуется заливка полов раствором  Поставить оголовок |
| 16 | 12030061 | Здание артезианской скважины №13 | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул. Пушкина, №3 «б» | - | 9,9 кв.м. | 69:31:0070151:40 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070151:40-69/006/2017-2 | В рабочем состоянии  Требуется заливка полов раствором  Поставить оголовок |
| 17 | 12030062 | Здание артезианской скважины №14 | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул. Пушкина, №11«а» | - | 17,2 кв.м. | 69:31:0070151:41 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070151:41-69/006/2017-2 | В рабочем состоянии  Поставить оголовок |
| 18 | 12030063 | Сети водопровода | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово | - | 3290 м | 69:31:0070000:2 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070000:2-69/006/2017-2 | В рабочем состоянии |
| 19 | 12030064 | Сети водопровода | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово | - | 7222 м | 69:31:0070000:3 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070000:3-69/006/2017-2 | В рабочем состоянии  Износ – 80% |
| 20 | 12030065 | Сети водопровода | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул.Проезжая, ул.Фестивальная, пер.Фестивальный, ул. Спортивная, ул. Мелиораторов, пер. Мелиораторов, ул.Карабиха, пер.Карабиха, ул. Сиреневая, ул.Энтузиастов, ул.Майская, сети водопровода | - | 2035 м | 69:31:00000000:124 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:00000000:124-69/006/2017-2 | В рабочем состоянии  Износ – 80% |
| 21 | 12030066 | Водопроводные сети | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул. Мира, водопроводные сети | - | 933 м | 69:31:00000000:125 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:00000000:125-69/006/2017-2 | В рабочем состоянии  Износ – 80% |
| 22 | 12030067 | Канализационная насосная станция | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул. Мира, №5Б | - | 115,9 кв.м. | 69:31:0070214:39 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070214:39-69/006/2017-2 | В рабочем состоянии  Требуется замена насоса |
| 23 | 12030068 | Здание канализационной насосной станции | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, пер. 2-ой Октябрьский, №11А | - | 109,8 кв.м. | 69:31:0070179:69 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070179:69-69/006/2017-2 | В рабочем состоянии  Требуется приобрести запасной насос в кол-ве 2-х шт. |
| 24 | 12030069 | Канализационная насосная станция | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, пер.Страховой, №11 | - | 38,0 кв.м. | 69:31:0070204:51 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070204:51-69/006/2017-2 | В рабочем состоянии  Требуется замена насоса и приобрести запасной |
| 25 | 12030070 | Горизонтальные песколовки очистных сооружений | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул.Октябрьская, д.38 | - | 33,4 кв.м. | 69:31:0070193:28 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070193:28-69/006/2017-2 | В рабочем состоянии. |
| 26 | 12030071 | Здание решёток очистных сооружений | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул.Октябрьская, д.38 | 1987 | 67,6 кв.м. | 69:31:0070193:20 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070193:20-69/006/2017-2 | Конструктивные элементы: фундамент каменный, бутовый, бутобетонный, ленточный; стены кирпичные, каменные; перегородки каменные, кирпичные; перекрытия железобетонные, сборные плиты; крыша рулонная в удовлетворительном состоянии. Внутреннее оборудование в рабочем состоянии. |
| 27 | 12030072 | Блок емкостей №1 очистных сооружений | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул.Октябрьская, д.38 | 1979 | 16345 куб.м. | 69:31:0070193:30 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070193:30-69/006/2017-2 | Конструктивные элементы: основание железобетонное, стены железобетонные требуют частичного ремонта.  В рабочем состоянии. |
| 28 | 12030073 | Блок емкостей №2 очистных сооружений | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул.Октябрьская, д.38 | 1979 | 2795 куб. м. | 69:31:0070193:27 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070193:27-69/006/2017-2 | Конструктивные элементы: основание железобетонное, стены железобетонные требуют частичного ремонта.  В рабочем состоянии. |
| 29 | 12030074 | Производственный корпус очистных сооружений | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул.Октябрьская, д.38 | 1987 | 462,1 кв.м. | 69:31:0070193:31 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070193:31-69/006/2017-2 | Конструктивные элементы: фундамент железобетонный, ленточный, стены железобетонные, перегородки бетонные, крыша асбестоцементная в удовлетворительном состоянии.  Имеется следующее оборудование:  - газодувка новая 1А32-30-04А;  - насос ФГ-144/105;  - газодувка старая, без двигателя (55 кВт 300 оборотов) |
| 30 | 12030075 | Тепловые сети очистных сооружений | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул.Октябрьская, д.38 | 1978 | 231 м | 69:31:0070193:32 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070193:32-69/006/2017-2 | В рабочем состоянии |
| 31 | 12030076 | Песколовная площадка очистных сооружений | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул.Октябрьская, д.38 | - | 286,3 кв.м. | 69:31:0070193:26 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070193:26-69/006/2017-2 | В рабочем состоянии. |
| 32 | 12030077 | Здание доочистки очистных сооружений | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул.Октябрьская, д.38 | 1987 | 902,7 кв.м. | 69:31:0070193:21 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070193:21-69/006/2017-2 | Конструктивные элементы: фундамент каменный, бутовый, бутобетонный, ленточный; стены кирпичные; перегородки кирпичные; перекрытия железобетонные, сборные плиты в удовлетворительном состоянии. Внутреннее оборудование отсутствует. |
| 33 | 12030078 | Хлораторная очистных сооружений | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул.Октябрьская, д.38 | 1987 | 83,7 кв.м. | 69:31:0070193:24 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070193:24-69/006/2017-2 | Конструктивные элементы: фундамент каменный, бутовый, бутобетонный, ленточный; стены кирпичные, каменные; перегородки каменные, кирпичные; перекрытия железобетонные, сборные плиты; крыша асбестоцементная в удовлетворительном состоянии. Установка СОНАР находится в нерабочем состоянии. |
| 34 | 12030079 | Станция слива очистных сооружений | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул.Октябрьская, д.38 | 1987 | 129,7 кв.м. | 69:31:0070193:23 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070193:23-69/006/2017-2 | Конструктивные элементы: фундамент каменный, бутовый, бутобетонный, ленточный; стены кирпичные, каменные; перегородки каменные, кирпичные; перекрытия железобетонные, сборные плиты; крыша рулонная в удовлетворительном состоянии.  Внутреннее оборудование отсутствует. |
| 35 | 12030080 | Котельная очистных сооружений | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул.Октябрьская, д.38 | 1987 | 119,8 кв.м. | 69:31:0070193:22 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070193:22-69/006/2017-2 | Конструктивные элементы: фундамент железобетонный, ленточный; стены кирпичные, каменные; перегородки каменные, кирпичные, перекрытия железобетонные, сборные плиты; крыша рулонная. Внутреннее оборудование отсутствует. |
| 36 | 12030081 | Иловые площадки очистных сооружений | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул.Октябрьская, д.38 | - | 6739,2 кв.м. | 69:31:0070193:25 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070193:25-69/006/2017-2 | В рабочем состоянии. |
| 37 | 12030082 | Распределительная камера трубопровода очистных сооружений | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул.Октябрьская, д.38 | - | 5,0 куб. м. | 69:31:0070193:29 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0070193:29-69/006/2017-2 | Конструктивные элементы: основание железобетонное, стены железобетонные.  В рабочем состоянии. |
| 38 | 12030083 | Сети канализации | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово, ул.Октябрьская, д.38 | - | 12607 м | 69:31:00000000:39 | Соглашение с перечнем объектов от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи с перечнем объектов от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0000000:39-69/006/2017-2 | В рабочем состоянии |
| 39 | 12030084 | Водонапорная башня | Тверская область, Спировский район, д.Пеньково, строение №1 | 1978 | 10 м | 69:31:0000012:1635 | Соглашение от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи от 02.05.2017, запись регистрации от 22.05.2017 №69:31:0000012:1635-69/006/2017-2 | В удовлетворительном состоянии, требуется заварить место утечки воды |
| 40 | 12030085 | Здание артезианской скважины | Тверская область, Спировский район, д.Пеньково, стр.№2 | 1978 | 8,6 кв.м. | 69:31:0000012:1634 | Соглашение от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи от 02.05.2017, запись регистрации от 22.05.2017 №69:31:0000012:1634 -69/006/2017-2 | Здание кирпичное, в удовлетворительном состоянии, крыша шиферная, оборудование имеется, установлен новый манометр в 2017 году, требуется утеплить помещение |
| 41 | 12030086 | Артезианская скважина | Тверская область, Спировский район,  д.Пеньково | 1975 | 70 м | 69:31:0000012:1754 | Соглашение от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи от 02.05.2017, запись регистрации от 05.07.2017 №69:31:0180103:96-69/006/2017-4 | В 2016 году установлен насос б/у. Марка насоса ЭЦВ 6-10-110. На глубине скважины утоплен новый насос, приобретенный в 2015 году. Насос держится на новом тросе, трубы полипропиленовые |
| 42 | 12030087 | Водопроводные сети | Тверская область, Спировский район, Пеньковское с/п, д.Пеньково | 1978 | 2321 м | 69:31:0000000:50 | Соглашение от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи от 02.05.2017, запись регистрации от 22.05.2017 №69:31:0000012:1754-69/006/2017-3 | Сети из труб полипропилена, отводы к домам чугунные и полипропиленовые |
| 43 | 12030088 | Водонапорная башня | Тверская область, Спировский район, д. Городок, ул. Центральная, д.19а | 1971 | 12 м | 69:31:0081403:33 | Соглашение от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи от 02.05.2017, запись регистрации от 22.05.2017 №69:31:0081403:33-69/006/2017-2 | В удовлетворительном состоянии |
| 44 | 12030089 | Здание артезианской скважины | Тверская область, Спировский район, д. Городок, ул. Центральная, д.19б | 1971 | 6,2 кв.м. | 69:31:0081403:34 | Соглашение от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи от 02.05.2017, запись регистрации от 22.05.2017 №69:31:0081403:34-69/006/2017-2 | Деревянное здание, в удовлетворительном состоянии |
| 45 | 12030090 | Артезианская скважина | Тверская область, Спировский район, д. Городок, ул. Центральная, д.19б | - | 70 м | - | Соглашение от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи от 02.05.2017 | Установлен новый насос в 2016 году. Марка насоса ЭЦВ 6-10-110, мощность электродвигателя насоса 6,5 кВт, производительность 10 куб.м./час. Насос держится на новом тросе, трубы полипропиленовые |
| 46 | 12030091 | Будка насосной | Тверская область, Спировский район, д. Городок, ул. Центральная, д.19б | 1971 |  | - | Соглашение от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи от 02.05.2017 | Кирпичное здание, кровля покрыта шифером, оборудование имеется, установлен новый манометр в 2017 году |
| 47 | 12030092 | Водопроводные сети | Тверская область, Спировский район, д. Городок | 1975 | 2710 м | 69:31:0000000:257 | Соглашение от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи от 02.05.2017, запись регистрации от 04.07.2017 №69:31:0000000:257-69/006/2017-3 | В рабочем состоянии |
| 48 | 12030093 | Здание артезианской скважины | Тверская область, Спировский район, пос.Новое Ободово, ул.Советская, д.9а | 1971 | 6,2 кв.м. | 69:31:0180103:62 | Соглашение от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи от 02.05.2017, запись регистрации от 22.05.2017 №69:31:0180103:62-69/006/2017-2 | Кирпичное здание, в удовлетворительном состоянии. Оборудование имеется. |
| 49 | 12030094 | Артезианская скважина | Тверская область, Спировский район, пос. Новое Ободово, ул. Советская, д.9а | 1976 | 70 м | 69:31:0180103:96 | Соглашение от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи от 02.05.2017, запись регистрации от 05.07.2017 №69:31:0180103:96-69/006/2017-4 | В удовлетворительном состоянии. Насос ЭЦВ 6-10-110 |
| 50 | 12030095 | Водопроводные сети | Тверская область, Спировский район, пос. Новое Ободово | 1975 | 3276 м | 69:31:0000000:258 | Соглашение от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи от 02.05.2017, запись регистрации от 04.07.2017 №69:31:0000000:258-69/006/2017-3 | В удовлетворительном состоянии. Пластиковые трубы. Требуется ремонт 2 колонок. Капитальный ремонт водопроводной сети производился в 2011 году |
| 51 | 12030096 | Водонапорная башня | Тверская область, Спировский район, пос. Новое Ободово | 2011 | 25 м | 69:31:0180103:97 | Соглашение от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи от 02.05.2017, запись регистрации от 05.07.2017 №69:31:0180103:97-69/006/2017-3 | Башня в удовлетворительном состоянии, |
| 52 | 12030097 | Котельная № 6/1 | Тверская область, Спировский район, Краснознаменское с/п, п.Красное Знамя, ул Пролетарская | 2004 | 17,4 кв.м. | 69:31:0130716:144 | Соглашение с перечнем от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи материальных ресурсов (имущества) для осуществления переданных полномочий по организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населения от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0130716:144-69/006/2017-2 | Фундамент ленточный, перекрытия и кровля металлические, полы цементные, отопление от АГВ, электроосвещение центральное Износ 80%. |
| 53 | 12030098 | Котельная  (№6/2) | Тверская область, Спировский район, Краснознаменское с/п, п.Красное Знамя, ул.Лермонтова | 2004 | 12,6 кв.м | 69:31:0130716:145 | Соглашение с перечнем от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи материальных ресурсов (имущества) для осуществления переданных полномочий по организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населения от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0130716:145-69/006/2017-2 | Фундамент ленточный, перекрытия металлические, кровля металлическая, полы цементные, отопление автономное водяное, электроосвещение центральное Износ 80%. |
| 54 | 12030099 | Тепловые сети | Тверская область, Спировский район, Краснознаменское с/п, п.Красное Знамя, ул.Пролетарская | 2004 | 27,0 м | 69:31:0130721:32 | Соглашение с перечнем от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи материальных ресурсов (имущества) для осуществления переданных полномочий по организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населения от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0130721:32-69/006/2017-2 | Материал трубопровода – стальные трубы диаметром 50 мм. Износ 80%. |
| 55 | 12030100 | Тепловые сети | Тверская область, Спировский район, Краснознаменское с/п, п.Красное Знамя, ул Лермонтова | 2004 | 27,0 м | 69:31:0130721:36 | Соглашение с перечнем от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи материальных ресурсов (имущества) для осуществления переданных полномочий по организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населения от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0130721:36-69/006/2017-2 | Материал трубопровода – стальные трубы диаметром 50 мм. Износ 80%. |
| 56 | 12030101 | Теплотрасса школы | Тверская область, Спировский район, Краснознаменское с/п, п.Красное Знамя, ул.Советская | 2000 | 34 м | 69:31:0130708:30 | Соглашение с перечнем от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи материальных ресурсов (имущества) для осуществления переданных полномочий по организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населения от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0130708:30-69/006/2017-2 | Материал трубопровода – стальные трубы диаметром 50 мм. Износ 80%. |
| 57 | 12030102 | Водокачка | Тверская область, Спировский район, Краснознаменское с/п, с.Матвеево, ул.Климово, №1б | 1978 | 6,4 кв.м | 69:31:0130302:34 | Соглашение с перечнем от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи материальных ресурсов (имущества) для осуществления переданных полномочий по организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населения от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0130302:34-69/006/2017-2 | Фундамент каменный, бутовый, бутобетонный, ленточный, перекрытия деревянные, по деревянным балкам, кровля асбестоцементная , электроснабжение центральное. Износ 80%. |
| 58 | 12030103 | Водопроводные сети | Тверская область, Спировский район, Краснознаменское с/п, с.Матвеево | 1978 | 1809,0 м | 69:31:0000000:46 | Соглашение с перечнем от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи материальных ресурсов (имущества) для осуществления переданных полномочий по организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населения от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0000000:46-69/006/2017-2 | Материал трубопровода – чугунные трубы диаметром120 мм. Износ 80%. |
| 59 | 12030104 | Насосная | Тверская область, Спировский район, Краснознаменское с/п, п.Красное Знамя, ул.Советская, д.45г | - | 16,3 кв.м | 69:31:0130713:50 | Соглашение с перечнем от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи материальных ресурсов (имущества) для осуществления переданных полномочий по организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населения от 02.05.2017, запись регистрации от 24.05.2017 №69:31:0130713:50-69/006/2017-2 |  |
| 60 | 12030105 | Водонапорная башня | Тверская область, Спировский район, Краснознаменское с/п, п.Красное Знамя, ул .Советская, д.45в | 1996 | 23,8 м | 69:31:0130713:49 | Соглашение с перечнем от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи материальных ресурсов (имущества) для осуществления переданных полномочий по организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населения от 02.05.2017, запись регистрации от 25.05.2017 №69:31:0150701:65-69/006/2017-2 | Фундамент бутобетонный и железобетонный, перекрытия под бак железобетонное, ствол башни кирпичный, шатер башни металлический, бак железный, электроосвещение центральное  Износ 80%. |
| 61 | 12030106 | Водопроводные сети | Тверская область, Спировский район, Краснознаменское с/п, п.Красное Знамя |  | 1650,23м | 69:31:0000000:179 | Соглашение с перечнем от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи материальных ресурсов (имущества) для осуществления переданных полномочий по организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населения от 02.05.2017, запись регистрации от 25.05.2017 №69:31:0130713:48-69/006/2017-3 | Материал трубопровода – стальные трубы диаметром 150 мм, техническое состояние удовлетворительное Износ 80%. |
| 62 | 12030107 | Канализационные сети | Тверская область, Спировский район, Краснознаменское с/п, п.Красное Знамя |  | 2437,9 м | 69:31:0000000:31 | Соглашение с перечнем от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи материальных ресурсов (имущества) для осуществления переданных полномочий по организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населения от 02.05.2017, запись регистрации от 25.05.2017 №69:31:0000000:31-69/006/2017-2 | Материал трубопровода – керамические трубы диаметром 200 мм, Износ 90% |
| 63 | 12030108 | Водонапорная башня | Тверская область, Спировский район, Краснознаменское с/п, д.Бирючево, ул.Центральная д.54 б. | 1996 | 15 м | 69:31:0150701:65 | Соглашение с перечнем от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи материальных ресурсов (имущества) для осуществления переданных полномочий по организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населения от 02.05.2017, запись регистрации от 25.05.2017 №69:31:0150701:65-69/006/2017-2 | Железобетонное основание, ствол башни стальной, антикоррозионное покрытие бака. Износ -50% |
| 64 | 12030109 | Водонапорная башня | Тверская область, Спировский район, Козловское с/п, д.Еремеевка, д.21а | 1985 | 8 м | 69:31:0091001:55 | Соглашение от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи от 02.05.2017, запись регистрации от 23.05.2017 №69:31:0091001:55-69/006/2017-3 | В удовлетворительном состоянии, необходим ремонт бака |
| 65 | 12030110 | Водокачка | Тверская область, Спировский район, Козловское с/п, д.Еремеевка, д.21а | 1985 | 4,7 кв.м. | 69:31:0091001:53 | Соглашение от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи от 02.05.2017, запись регистрации от 23.05.2017 №69:31:0091001:53-69/006/2017-2 | Здание кирпичное в удовлетворительном состоянии, требуется ремонт кровли, насос установлен в 2015 году. |
| 66 | 12030111 | Водопроводные сети | Тверская область, Спировский район, Козловское с/п, д.Еремеевка | - | 1090 м | 69:31:0091001:77 | Соглашение от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи от 02.05.2017, запись регистрации от 23.05.2017 №69:31:0091001:77-69/006/2017-3 | В удовлетворительном состоянии, необходим ремонт труб |
| 67 | 12030112 | Насосная | Тверская область, Спировский район, Козловское с/п, с.Козлово, ул. Почтовая д. 7 | 1987 | 2,4 кв.м | 69:31:0100804:209 | Соглашение от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи от 02.05.2017, запись регистрации от 07.06.2017 №69:31:0100804:209-69/006/2017-3 | В удовлетворительном состоянии, необходимо заменить задвижку, насос установлен в декабре 2013 года |
| 68 | 12030113 | Водонапорная башня | Тверская область, Спировский район, Козловское с/п, с.Козлово, ул. Почтовая д. 7 | 1987 | 10,3 кв.м. | 69:31:0100804:208 | Соглашение от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи от 02.05.2017, запись регистрации от 07.06.2017 №69:31:0100804:208-69/006/2017-3 | Здание кирпичное в удовлетворительном состоянии, необходим ремонт бака |
| 69 | 12030114 | Водопроводные сети | Тверская область, Спировский район, Козловское с/п, с.Козлово | 1987 | 2646 м | 69:31:0000000:182 | Соглашение от 02.05.2017 №1, акт приема-передачи от 02.05.2017, запись регистрации от 07.06.2017 №69:31:0000000:182-69/006/2017-3 | В удовлетворительном состоянии, необходим ремонт труб |
| 70 | 12030115 | Водонапорная башня | Тверская область, Спировский район, Козловское с/п, д.Крутово, д.28а | 1976 | 0,8 кв.м  8 м | 69:31:0090401:45 | Дополнительное соглашение к соглашению №1 от 22.01.2018, акт приема-передачи от 22.01.2018, запись регистрации от 13.02.2018 №69:31:0090401:45-69/073/2018-4 |  |
| 71 | 12030116 | Павильон насосной станции | Тверская область, Спировский район, Козловское с/п, д.Крутово, д.28а | 1976 | 5,8 кв. м | 69:31:0090401:46 | Дополнительное соглашение к соглашению №1 от 22.01.2018, акт приема-передачи от 22.01.2018, запись регистрации от 13.02.2018 №69:31:0090401:46-69/073/2018-4 |  |
| 72 | 12030117 | Водопроводные сети | Тверская область, Спировский район, Козловское с/п, д.Цивилёво и д.Крутово | 1976 | 1382 м | 69:31:0000000:159 | Дополнительное соглашение к соглашению №1 от 22.01.2018, акт приема-передачи от 22.01.2018, запись регистрации от 13.02.2018 №69:31:0000000:159-69/073/2018-3 |  |
| 73 | 12030121 | Водонапорная башня №1 | Тверская область, Спировский район, Выдропужское с/п, вблизи с.Выдропужск, строение 1 | 1976 | 12 м | 69:31:0000016:1557 | Соглашение от 10.05.2018 №7, акт приема-передачи муниципального имущества от 15.05.2018 №1, запись регистрации от 22.01.2019 №69:31:0000016:1557-69/073/2019-1 |  |
| 74 | 12030122 | Сети и сооружения хозяйственно-питьевого водопровода: насосная станция с артскважиной, водопроводные сети | Тверская область, Спировский район, Выдропужское с/п, с.Выдропужск, ул.Советская | 1977 | 808 м | 69:31:0000000:379 | Соглашение от 10.05.2018 №7, акт приема-передачи муниципального имущества от 12.12.2018 №2, запись регистрации от 24.12.2018 №69:31:0000000:379-69/073/2018-3 |  |
| 75 | 12030123 | Сети и сооружения хозяйственно-питьевого водопровода: насосная станция с артскважиной, водопроводные сети | Тверская область, Спировский район, Выдропужское с/п, с.Выдропужск, ул.Советская | 1977 | 21,2 кв.м | 69:31:0000016:1721 | Соглашение от 10.05.2018 №7, акт приема-передачи муниципального имущества от 12.12.2018 №2, запись регистрации от 24.12.2018 №69:31:0000016:1721-69/073/2018-3 |  |
| 76 | 12030124 | Водопроводные сети с.Выдропужск, пер.Советский | Тверская область, Спировский район, Выдропужское с/п, с.Выдропужск, пер.Советский | 1987 | 1069 м | 69:31:0000000:381 | Соглашение от 10.05.2018 №7, акт приема-передачи муниципального имущества от 12.12.2018 №2, запись регистрации от 24.12.2018 №69:31:0000000:381-69/073/2018-2 |  |
| 77 | 12030125 | Здание насосной станции с водозаборной артскважиной №3 | Тверская область, Спировский район, Выдропужское с/п, с.Выдропужск, пер.Советский, д.5а | 1977 | 6,6 кв.м | 69:31:0160802:228 | Соглашение от 10.05.2018 №7, акт приема-передачи муниципального имущества от 15.05.2018 №1, запись регистрации от 29.05.2018 №69:31:0160802:228-69/073/2018-4 |  |
| 78 | 12030126 | Водонапорная  башня №3 | Тверская область, Спировский район, Выдропужское с/п, с.Выдропужск, пер.Советский, 5б | 1976 | 12 м | 69:31:0160802:62 | Соглашение от 10.05.2018 №7, акт приема-передачи муниципального имущества от 15.05.2018 №1, запись регистрации от 29.05.2018 №69:31:0160802:62-69/073/2018-1 |  |
| 79 | 12030127 | Насосная станция с водозаборной артскважиной №2 | Тверская область, Спировский район, Выдропужское с/п, с.Выдропужск, ул.Мира, д.8в | 1977 | 13,2 кв.м | 69:31:0160807:84 | Соглашение от 10.05.2018 №7, акт приема-передачи муниципального имущества от 12.12.2018 №2, запись регистрации от 24.12.2018 №69:31:0160807:84-69/073/2018-3 |  |
| 80 | 12030128 | Водопроводные сети с.Выдропужск ул.Мира | Тверская область, Спировский район, Выдропужское с/п, с.Выдропужск, ул.Мира | 1982 | 1440 м | 69:31:0000000:382 | Соглашение от 10.05.2018 №7, акт приема-передачи муниципального имущества от 14.01.2019 №3, запись регистрации от 22.01.2019 №69:31:0000000:382-69/073/2019-2 |  |
| 81 | 12030129 | Насосная станция с артскважиной | Тверская область, Спировский район, Выдропужское с/п, д.Заболотье | 1986 | 9,4 кв.м | 69:31:0000017:318 | Соглашение от 10.05.2018 №7, акт приема-передачи муниципального имущества от 12.12.2018 №2, запись регистрации от 24.12.2018 №69:31:0000017:318-69/073/2018-2 |  |
| 82 | 12030130 | Водопроводные сети | Тверская область, Спировский район, Выдропужское с/п, д.Заболотье | 1986 | 1900 м | 69:31:0000000:380 | Соглашение от 10.05.2018 №7, акт приема-передачи муниципального имущества от 12.12.2018 №2, запись регистрации от 24.12.2018 №69:31:0000000:380-69/073/2018-3 |  |
| 83 | 12030131 | Водонапорная  башня | Тверская область, Спировский район, Выдропужское с/п, д.Заболотье | 1986 | 1,2 кв.м | 69:31:0000017:319 | Соглашение от 10.05.2018 №7, акт приема-передачи муниципального имущества от 14.01.2019 №3, запись регистрации от 22.01.2019 №69:31:0000017:319-69/073/2019-3 |  |
| 84 | 12030022 | Газоснабжение жилых домов по ул.Полевая, Тверская, 70 лет Октября д.Пеньково, Спировского района | Тверская область, Спировский район, д.Пеньково, ул.Полевая, ул.Тверская, ул.70 лет Октября | 2009 | 1478 м | 69:31:0120905:111 | Разрешение на ввод в эксплуатацию от 29.08.2009 №69-031-2121-00012-09, св-во 69-69/006-69/131/003/2015-199/1 от 17.09.2015 |  |
| 85 | 12030023 | Газификация улиц Центральная, Кашарова, Новый переулок деревни Спирово Спировского района Тверской области | Тверская область, Спировский район, д.Спирово, ул.Центральная, Кашарова, Новый переулок | 2009 | 550 м | 69:31:0000000:376 | Разрешение на ввод в эксплуатацию, №69-031-1111-00013-08 от 15.07.2009, запись регистрации № 69:31:0000000:376-69/073/2018-1  от 21.02.2018 |  |
| 86 | 12030042 | Газоснабжение с. Матвеево Краснознаменского сельского поселения Спировского района | Тверская область, Спировский район, с.Матвеево, ул.Климово, ул.Центральная, ул.Новая, ул.Старица, ул.Школьная | 2010 | 2857 м | 69:31:0000000:141 | Разрешение на ввод в эксплуатацию от 29.12.2010 №RU 69-031-2121-00014-10, св-во 69-69/006-69/131/003/2015-51/1 от 30.07.2015 |  |
| 87 | 12030043 | Газоснабжение улиц Юбилейная, Советов и Центральная в д.Пеньково Спировского района, Тверской области | Тверская область, Спировский район, д.Пеньково, ул.Юбилейная, ул.Советов, ул.Центральная | 2010 | 1529 м | 69:31:0000000:157 | Разрешение на ввод в эксплуатацию от 29.12.2010 №69-031-2121-00012-10, св-во 69-69/006-69/131/003/2015-201/1 от 17.09.2015 |  |
| 88 | 12030137 | Гидротехническое сооружение (дамба на р.Малая Тигма) | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово | 1900 | 224 м | 69:31:0000000:161 | Решение Спировского районного суда Тверской области от 07.05.2013 дело 2-115/2013, запись регистрации 69:31:0000000:161-69/073/2020-1 от 06.04.2020 |  |
| 89 | 12030138 | Гидротехническое сооружение (плотина на р.Малая Тигма объемом 92 куб.м.) | Тверская область, Спировский район, пгт.Спирово | 1900 | 92 куб.м | 69:31:0070101:13 | Решение Спировского районного суда Тверской области от 07.05.2013 дело 2-115/2013, запись регистрации 69:31:0070101:13-69/073/2020-1 от20.03.2020 |  |